**УТВЕРЖДЕНО:**

 **Приказом директора**

 **№ 101 от 23.03.2018 г.**

**Инструкция о мерах пожарной безопасности**

**в МАОУ «Школа № 81»**

1. Территория школы должна ежедневно убираться от сгораемого бытового мусора, опавшей листвы со складированием в контейнер --- ответственный дворник Севикян Е.А..

2. Помещения, классные комнаты и эвакуационные пути должны ежедневно убираться от сгораемых отходов --- ответственные уборщики служебных помещений согласно поэтажной разнарядке.

3. В 18.00 сторож при заступлении на дежурство обязательно осматривает и закрывает помещения по окончании работы --- ответственный Уралев А.С., Севикян А.М.;

4. Курение в здании, на территории школы категорически запрещено;

5. Действия и обязанности работников при пожаре:

5.1. Любой человек при обнаружении пожара сообщает о возгорании на пост охраны;

5.2. Охранник немедленно вызывает пожарную охрану по телефону «01» или «112» мобильной связи, оповещает директора или лицо его заменяющее, сообщает на пост дежурному по спортивному комплексу и включает систему оповещения --- ответственный Гурьев П.А;

5.3. Услышав сигнал тревоги, ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту (двор школы), учитель следует позади с классным журналом --- ответственные учителя ведущие урок;

5.4. Организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим --- ответственный - Клементьева М.В.;

5.5. Повара, младший обслуживающий и административный персонал, услышав тревогу, должны немедленно направляться к месту сбора. Перед этим отключить все электроприборы;

5.6. Зам.директора по АХЧ отключает электропитание в электрощитовой (за исключением систем противопожарной защиты), останавливает работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, останавливает работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания ---- ответственная Сусорова О.А.;

5.7. Остановка всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара --- ответственная Сусорова О.А.;

5.8. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара --- ответственный Сусорова О.А.;

5.9 Обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара --- ответственный Сусорова О.А.;

5.10. Организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей --- ответственный Левакова Е.Н.;

5.11. Директор или лицо его заменяющее на месте сбора (двор школы) принимает рапорт от преподавателей о количестве эвакуируемых учеников.

5.12. Технические работники до приезда пожарной охраны приступает к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Зам. директора по АХЧ Сусорова О.А осуществляет общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны и осуществляет обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

5.13. Зам. директора по АХЧ Сусорова О.А сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

5.14. Директор или лицо его заменяющее встречает подразделение пожарной охраны, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и сообщает о количестве неэвакуированных детей или сотрудников, а также информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.

6. Директор школы Кнутов А.Н является ответственным за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).